Informace společnosti ČEVAK a.s. ke kvalitě pitné vody v Sušici – 21.1.2026

Výsledky laboratorních rozborů vzorků pitné vody odebraných v pondělí 19.1.2026 v Sušici potvrzují, že kvalita pitné vody ve městě splňuje legislativu pro pitnou vodu. Vzorky analyzovala akreditovaná laboratoř.

Zjistila pouze zhoršené senzorické vlastnosti (zápach chlóru), což bylo způsobeno zvýšeným dávkováním desinfekčních látek, ke kterému bylo v minulých dnech přistoupeno z preventivních důvodů.

Vzhledem k tomu, že kvalita surové vody na vstupu do úpravny vody Sušice–Luh se stabilizuje a v návaznosti na to dochází i ke snižování množství dezinfekčních látek, lze očekávat, že další výsledky potvrdí zlepšení i v tomto parametru.

Ani průběžné rozbory pitné vody z předchozích dnů neukázaly na nic, co by bránilo používání pitné vody ve městě k jejímu účelu.